Decreto Ministeriale del 16/02/1982

Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

SOMMARIO

NOTE

TESTO

- § -

NOTE

Per quanto concerne i problemi da esso sollevati in sede interpretativa, cfr. i vari chiarimenti forniti dalle Cicolari Ministeriali 20 novembre 1982, n. 52, 11 dicembre 1985, n. 36 e 17 dicembre 1986, n. 42.

Punto 15 dell'Elenco: è stato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 27 marzo 1985.

Punto 46 dell'Elenco: il punto è stato così sostituito dapprima dall'art. 2 del D.M. 27 marzo 1985 e successivamente dall'art. 1 del D.M. 30 ottobre 1986 .

- § -

TESTO

MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del «Certificato di prevenzione incendi» quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei «Certificati di prevenzione incendi» già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi» relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale».

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966) .

+--------------------------------------------------------------+

¦                    Attività                     ¦Periodicità ¦

¦                                                 ¦della visita¦

¦                                                 ¦ (in anni)  ¦

+-------------------------------------------------+------------¦

¦  1. Stabilimenti  ed  impianti  ove si producono¦            ¦

¦     e/o impiegano gas combustibili,gas comburen-¦            ¦

¦     ti (compressi,  disciolti,  liquefatti)  con¦            ¦

¦     quantità  globali in ciclo o in deposito su-¦            ¦

¦     periori a 50 Nmc/h . . . . . . . . . . . . .¦      3     ¦

¦  2. Impianti di compressione o di decompressione¦            ¦

¦     dei gas combustibili e comburenti con poten-¦            ¦

¦     zialità superiore a 50 Nmc/h . . . . . . . .¦      6     ¦

¦  3. Depositi e rivendite  di gas combustibili in¦            ¦

¦     bombole:                                    ¦            ¦

¦       a) compressi:                             ¦            ¦

¦          per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc¦      6     ¦

¦          per capacità complessiva  superiore a 2¦            ¦

¦            mc. . . . . . . . . . . . . . . . . .¦      3     ¦

¦       b) disciolti  o  liquefatti (in  bombole o¦            ¦

¦          bidoni):                               ¦            ¦

¦          per  quantitativi  complessivi  da 75 a¦            ¦

¦            500 kg. . . . . . . . . . . . . . . .¦      6     ¦

¦         per quantitativi complessivi superiori a¦            ¦

¦           500 kg . . . . . . . . . . . . . . . .¦      3     ¦

¦  4. Depositi  di  gas  combustibili  in serbatoi¦            ¦

¦     fissi:                                      ¦            ¦

¦       a) compressi:                             ¦            ¦

¦          per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc¦      6     ¦

¦          per capacità complessiva  superiore a 2¦            ¦

¦            mc. . . . . . . . . . . . . . . . . .¦      3     ¦

¦       b) disciolti o liquefatti:                ¦            ¦

¦          per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc.¦      6     ¦

¦          per capacità  complessiva superiore a 2¦            ¦

¦            mc. . . . . . . . . . . . . . . . . .¦      3     ¦

¦  5. Depositi  di gas comburenti in serbatoi fis-¦            ¦

¦     si:                                         ¦            ¦

¦       a) compressi  per capacità complessiva su-¦            ¦

¦          periore a 3 mc  . . . . . . . . . . . .¦      6     ¦

¦       b) liquefatti per capacità complessiva su-¦            ¦

¦          periore a 2 mc. . . . . . . . . . . . .¦      6     ¦

¦  6. Reti  di  trasporto  e distribuzione, di gas¦            ¦

¦     combustibili, compresi quelli di origine pe-¦            ¦

¦     trolifera o chimica,con esclusione delle re-¦            ¦

¦     ti di distribuzione cittadina e dei relativi¦            ¦

¦     impianti  con pressione di esercizio non su-¦            ¦

¦     periore a 5 bar. . . . . . . . . . . . . . .¦     u.t.   ¦

¦  7. Impianti di distribuzione di gas combustibi-¦            ¦

¦     li per autotrazione. . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦  8. Officine e laboratori con saldatura e taglio¦            ¦

¦     dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o¦            ¦

¦     comburenti, con oltre 5 addetti. . . . . . .¦       6    ¦

¦  9. Impianti per il trattamento  di prodotti or-¦            ¦

¦     tofrutticoli e cereali utilizzanti  gas com-¦            ¦

¦     bustibili. . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 10. Impianti per l'idrogenazione di olii e gras-¦            ¦

¦     si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro¦            ¦

¦     con l'impiego di oltre 15 becchi a gas . . .¦       6    ¦

¦ 12. Stabilimenti  ed  impianti  ove si producono¦            ¦

¦     e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di¦            ¦

¦     infiammabilità  a  650 C)  con  quantitativi¦            ¦

¦     globali in ciclo e/o in deposito superiore a¦            ¦

¦     0,5 mc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 13. Stabilimenti  ed  impianti  ove si producono¦            ¦

¦     e/o impiegano liquidi combustibili con punto¦            ¦

¦     di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quan-¦            ¦

¦     titativi globali in  ciclo o in deposito su-¦            ¦

¦     periori a 0,5 mc . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione¦            ¦

¦     di olii lubrificanti, olii  diatermici e si-¦            ¦

¦     mili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 15. Depositi di liquidi  infiammabili e/o combu-¦            ¦

¦     stibili:                                    ¦            ¦

¦     a) per uso industriale o artigianale con ca-¦            ¦

¦        pacità geometrica complessiva da 0,5 a 25¦            ¦

¦        mc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦     b) per uso industriale o artigianale o agri-¦            ¦

¦        colo o  privato, per  capacità geometrica¦            ¦

¦        complessiva superiore a 25 mc     . . . .¦       3    ¦

¦ 16. Depositi e/o rivendite di  liquidi infiamma-¦            ¦

¦     bili e/o combustibili per uso commerciale:  ¦            ¦

¦       per capacità geometrica complessiva da 0,2¦            ¦

¦         a 10 mc. . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦       per capacità geometrica  complessiva supe-¦            ¦

¦         riore a 10 mc. . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 17. Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti,¦            ¦

¦     di olii diatermici e simili per capacità su-¦            ¦

¦     periore ad 1 mc  . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 18. Impianti fissi  di distribuzione di benzina,¦            ¦

¦     gasolio e  miscele  per autotrazione  ad uso¦            ¦

¦     pubblico e  privato  con o senza stazione di¦            ¦

¦     servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 19. Stabilimenti  ed  impianti ove si producono,¦            ¦

¦     impiegano o detengono  vernici, inchiostri e¦            ¦

¦     lacche  infiammabili  e/o  combustibili  con¦            ¦

¦     quantitativi globali in ciclo e/o in deposi-¦            ¦

¦     to superiori a 500 kg  . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 20. Depositi e/o  rivendite di  vernici, inchio-¦            ¦

¦     stri e lacche infiammabili e/o combustibili:¦            ¦

¦       con quantitativi da 500 a 1.000 kg . . . .¦       6    ¦

¦       con quantitativi superiori a 1.000 kg. . .¦       3    ¦

¦ 21. Officine  o  laboratori  per la verniciatura¦            ¦

¦     con  vernici  infiammabili  e/o combustibili¦            ¦

¦     con oltre 5 addetti. . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 22. Depositi  e/o  rivendite di alcoli a concen-¦            ¦

¦     trazione superiore al 60% in volume:        ¦            ¦

¦       con capacità da 0,2 a 10 mc. . . . . . . .¦       6    ¦

¦       con capacità superiore a 10 mc.  . . . . .¦       3    ¦

¦ 23. Stabilimenti di  estrazione con solventi in-¦            ¦

¦     fiammabili  e  raffinazione di olii e grassi¦            ¦

¦     vegetali ed animali, con quantitativi globa-¦            ¦

¦     li di  solventi in ciclo e/o in deposito su-¦            ¦

¦     periori a 0,5 mc . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 24. Stabilimenti  ed  impianti ove si producono,¦            ¦

¦     impiegano  o  detengano sostanze  esplodenti¦            ¦

¦     classificate come tali dal regolamento di e-¦            ¦

¦     secuzione  del  testo  unico  delle leggi di¦            ¦

¦     pubblica sicurezza, approvato con  regio de-¦            ¦

¦     creto  6 maggio 1940, n. 635,  e  successive¦            ¦

¦     modificazioni ed integrazioni, nonché peros-¦            ¦

¦     sidi organici. . . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 25. Esercizi  di  minuta vendita  di sostanze e-¦            ¦

¦     splodenti di cui  ai decreti ministeriali 18¦            ¦

¦     ottobre 1973 e 18  settembre 1975, e succes-¦            ¦

¦     sive modificazioni ed integrazioni . . . . .¦       6    ¦

¦ 26. Stabilimenti  ed  impianti ove si producono,¦            ¦

¦     impiegano  o detengono  sostanze che possono¦            ¦

¦     dar  luogo  da sole a reazioni pericolose in¦            ¦

¦     presenza o non di catalizzatori. . . . . . .¦       3    ¦

¦ 27. Stabilimenti  ed  impianti ove si producono,¦            ¦

¦     impiegano o detengono nitrati di ammonio, di¦            ¦

¦     metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato¦            ¦

¦     di piombo e perossidi inorganici . . . . . .¦       3    ¦

¦ 28. Stabilimenti  ed  impianti ove si producono,¦            ¦

¦     impiegano o  detengono sostanze soggette al-¦            ¦

¦     l'accensione  spontanea  e/o  sostanze che a¦            ¦

¦     contatto con l'acqua  sviluppano gas infiam-¦            ¦

¦     mabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 29. Stabilimenti  ed impianti ove si produce ac-¦            ¦

¦     qua ossigenata  con concentrazione superiore¦            ¦

¦     al 60% di perossido di idrogeno. . . . . . .¦       3    ¦

¦ 30. Fabbriche e depositi di fiammiferi . . . . .¦       6    ¦

¦ 31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, im-¦            ¦

¦     piega e/o detiene  fosforo e/o sesquisolfuro¦            ¦

¦     di fosforo . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 32. Stabilimenti ed impianti per  la macinazione¦            ¦

¦     e la raffinazione dello zolfo. . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore¦            ¦

¦     a 100 q.li . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, im-¦            ¦

¦     piega o  detiene  magnesio, elektron e altre¦            ¦

¦     leghe ad alto tenore di magnesio . . . . . .¦       3    ¦

¦ 35. Mulini per cereali ed  altre macinazioni con¦            ¦

¦     potenzialità  giornaliera  superiore  a  200¦            ¦

¦     q.li e relativi depositi . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di¦            ¦

¦     vegetali in  genere con depositi di capacità¦            ¦

¦     superiore a 500 q.li di prodotto essiccato .¦       6    ¦

¦ 37. Stabilimenti ove si  producono surrogati del¦            ¦

¦     caffè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero . .¦       6    ¦

¦ 39. Pastifici con  produzione  giornaliera supe-¦            ¦

¦     riore a 500 q.li . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 40. Riserie con  potenzialità  giornaliera supe-¦            ¦

¦     riore a 100 q.li . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 41. Stabilimenti  ed  impianti ove si lavora e/o¦            ¦

¦     detiene  foglia  di  tabacco con processi di¦            ¦

¦     essicazione  con  oltre  100   addetti   con¦            ¦

¦     quantitativi   globali   in   ciclo  e/o  in¦            ¦

¦     deposito a 500 q.li. . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 42. Stabilimenti ed  impianti  per la produzione¦            ¦

¦     della carta e dei cartoni e di  allestimento¦            ¦

¦     di prodotti cartotecnici in genere con oltre¦            ¦

¦     25 addetti e/o con materiale in  deposito  o¦            ¦

¦     lavorazione superiore a 500 q.li . . . . . .¦       6    ¦

¦ 43. Depositi di carta, cartoni e prodotti carto-¦            ¦

¦     tecnici nonché depositi per la cernita della¦            ¦

¦     carta usata, di  stracci  di  cascami  e  di¦            ¦

¦     fibre  tessili  per  l'industria della carta¦            ¦

¦     con quantitativi superiori a 50 q.li . . . .¦       6    ¦

¦ 44. Stabilimenti ed  impianti  ove si producono,¦            ¦

¦     impiegano e/o detengono carte  fotografiche,¦            ¦

¦     calcografiche, eliografiche e cianografiche,¦            ¦

¦     pellicole cinematografiche;  radiografiche e¦            ¦

¦     fotografiche  di  sicurezza con materiale in¦            ¦

¦     deposito superiore a 100 q.li. . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 45. Stabilimenti  ed  impianti ove si producono,¦            ¦

¦     impiegano e detengono pellicole cinematogra-¦            ¦

¦     fiche e fotografiche  con supporto infiamma-¦            ¦

¦     bile per quantitativi superiori a 5 kg . . .¦       3    ¦

¦ 46. Depositi di legnami da  costruzione e da la-¦            ¦

¦     vorazione, di legna da ardere, di paglia, di¦            ¦

¦     fieno, di  canne,  di  fascine,  di  carbone¦            ¦

¦     vegetale   e  minerale,  di  carbonella,  di¦            ¦

¦     sughero ed altri prodotti affini;  esclusi i¦            ¦

¦     depositi    all'aperto   con   distanze   di¦            ¦

¦     sicurezza esterne  non  inferiori  a  100  m¦            ¦

¦     misurate  secondo  le disposizioni di cui al¦            ¦

¦     punto  2.1  del  decreto   ministeriale   30¦            ¦

¦     novembre 1983:                              ¦            ¦

¦       da 500 a 1.000 q.li. . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦       superiori a 1.000 q.li     . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione¦            ¦

¦     del  legno  con materiale in lavorazione e/o¦            ¦

¦     in deposito:                                ¦            ¦

¦       da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦       oltre 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 48. Stabilimenti ed  impianti  ove si producono,¦            ¦

¦     lavorano e detengono fibre tessili e tessuti¦            ¦

¦     naturali   e   artificiali,   tele   cerate,¦            ¦

¦     linoleum  e  altri  prodotti   affini,   con¦            ¦

¦     quantitativi:                               ¦            ¦

¦       da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦       oltre 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 49. Industrie  dell'arredamento,  dell'abbiglia-¦            ¦

¦     mento   e  della  lavorazione  della  pelle;¦            ¦

¦     calzaturifici:                              ¦            ¦

¦       da 25 a 75 addetti . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦       oltre 75 addetti . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione¦            ¦

¦     del crine vegetale, della trebbia e  simili,¦            ¦

¦     lavorazione  della  paglia,  dello  sparto e¦            ¦

¦     simili,   lavorazione   del   sughero,   con¦            ¦

¦     quantitativi  in  lavorazione  o in deposito¦            ¦

¦     pari o superiori a 50 q.li . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 51. Teatri di posa per le riprese cinematografi-¦            ¦

¦     che e televisive . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 52. Stabilimenti  per  lo  sviluppo  e la stampa¦            ¦

¦     delle pellicole cinematografiche            ¦       6    ¦

¦ 53. Laboratori di attrezzerie e scenografie tea-¦            ¦

¦     trali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 54. Stabilimenti  ed impianti per la produzione,¦            ¦

¦     lavorazione e rigenerazione della gomma, con¦            ¦

¦     quantitativi superiori a 50 q.li . . . . . .¦       6    ¦

¦ 55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici¦            ¦

¦     e simili con oltre 100 q.li  . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 56. Laboratori di  vulcanizzazione di oggetti di¦            ¦

¦     gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in¦            ¦

¦     deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e¦            ¦

¦     lavorazione di materie plastiche con quanti-¦            ¦

¦     tativi superiori a 50 q.li . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 58. Depositi di  manufatti in plastica con oltre¦            ¦

¦     50 q.li  . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 59. Stabilimenti ed  impianti ove si producono e¦            ¦

¦     lavorano   resine   sintetiche  e  naturali,¦            ¦

¦     fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi¦            ¦

¦     e  prodotti  farmaceutici  con  l'impiego di¦            ¦

¦     solventi ed altri prodotti infiammabili. . .¦       3    ¦

¦ 60. Depositi di concimi chimici a base di nitra-¦            ¦

¦     ti  e  fosfati   e   di   fitofarmaci,   con¦            ¦

¦     potenzialità  globale superiore a 500 q.li .¦       6    ¦

¦ 61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazio-¦            ¦

¦     ne di cavi e conduttori elettrici isolati. .¦       6    ¦

¦ 62. Depositi e rivendite  di cavi elettrici iso-¦            ¦

¦     lati con quantitativi superiori a 100 q.li .¦       6    ¦

¦ 63. Centrali termoelettriche . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 64. Gruppi per la produzione di energia elettri-¦            ¦

¦     ca sussidiaria  con  motori  endotermici  di¦            ¦

¦     potenza complessiva superiore a 25 kw  . . .¦       6    ¦

¦ 65. Stabilimenti  ed  impianti  ove si producono¦            ¦

¦     lampade    elettriche,    lampade   a   tubi¦            ¦

¦     luminescenti,    pile    ed     accumulatori¦            ¦

¦     elettrici, valvole elettriche, ecc.  . . . .¦       6    ¦

¦ 66. Stabilimenti  siderurgici e stabilimenti per¦            ¦

¦     la produzione di altri metalli . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 67. Stabilimenti  e  impianti  per la zincatura,¦            ¦

¦     ramatura  e lavorazioni similari comportanti¦            ¦

¦     la fusione di metalli o altre sostanze . . .¦       3    ¦

¦ 68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobi-¦            ¦

¦     li, automobili e motocicli . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 69. Cantieri navali con oltre cinque addetti . .¦       6    ¦

¦ 70. Stabilimenti per la costruzione e riparazio-¦            ¦

¦     ne  di  materiale  rotabile  ferroviario   e¦            ¦

¦     tramviario con oltre cinque addetti. . . . .¦       6    ¦

¦ 71. Stabilimenti per la costruzione di carrozze-¦            ¦

¦     rie e  rimorchi  per  autoveicoli  con oltre¦            ¦

¦     cinque addetti . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 72. Officine per  la  riparazione di autoveicoli¦            ¦

¦     con  capienza  superiore  a  9  autoveicoli;¦            ¦

¦     officine meccaniche per lavorazioni a freddo¦            ¦

¦     con oltre venticinque addetti. . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 73. Stabilimenti  ed  impianti  ove si producono¦            ¦

¦     laterizi, maioliche, porcellane e simili con¦            ¦

¦     oltre venticinque addetti. . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 74. Cementifici. . . . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti¦            ¦

¦     in cui si effettuano, anche  saltuariamente,¦            ¦

¦     ricerche scientifiche o attività industriali¦            ¦

¦     per   le   quali   si   impiegano    isotopi¦            ¦

¦     radioattivi,   apparecchi  contenenti  dette¦            ¦

¦     sostanze   ed   apparecchi   generatori   di¦            ¦

¦     radiazioni  ionizzanti  (art.   13  dicembre¦            ¦

¦     1962, n.  1860 e art.  102 del  decreto  del¦            ¦

¦     Presidente   della  Repubblica  13  febbraio¦            ¦

¦     1964, n.  185) . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 76. Esercizi commerciali  con  detenzione di so-¦            ¦

¦     stanze radioattive (capo IV del decreto  del¦            ¦

¦     Presidente   della  Repubblica  13  febbraio¦            ¦

¦     1964, n.  185) . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 77. Autorimesse di ditte in possesso di autoriz-¦            ¦

¦     zazione permanente al trasporto  di  materie¦            ¦

¦     fissili  speciali  e  di materie radioattive¦            ¦

¦     (art.  5 della legge 31  dicembre  1962,  n.¦            ¦

¦     1860,  sostituito  dall'art.   2 del decreto¦            ¦

¦     del Presidente della Repubblica 30  dicembre¦            ¦

¦     1965, n.  1704). . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 78. Impianti di deposito delle materie nucleari,¦            ¦

¦     escluso il deposito in corso di spedizione .¦       6    ¦

¦ 79. Impianti nei  quali siano detenuti combusti-¦            ¦

¦     bili   nucleari   o   prodotti   o   residui¦            ¦

¦     radiottivi  (art.  1, lettera b) della legge¦            ¦

¦     31 dicembre 1962, n.  1860). . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 80. Impianti relativi all'impiego  pacifico del-¦            ¦

¦     l'energia   nucleare   ed    attività    che¦            ¦

¦     comportano pericoli di radiazioni ionizzanti¦            ¦

¦     derivanti dal predetto impiego:  . . . . . .¦       6    ¦

¦       - impianti nucleari;                      ¦            ¦

¦       - reattori nucleari, eccettuati quelli che¦            ¦

¦         facciano parte di un mezzo di trasporto;¦            ¦

¦       - impianti per la preparazione o fabbrica-¦            ¦

¦         zione delle materie nucleari;           ¦            ¦

¦       - impianti per la separazione degli isoto-¦            ¦

¦         pi;                                     ¦            ¦

¦       - impianti per  il trattamento  dei combu-¦            ¦

¦         stibili nucleari irradianti             ¦            ¦

¦ 81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di¦            ¦

¦     candele e di altri  oggetti  di  cera  e  di¦            ¦

¦     paraffina,  di  acidi  grassi,  di glicerina¦            ¦

¦     grezza quando non sia prodotta per idrolisi,¦            ¦

¦     di glicerina raffinata e distillata ed altri¦            ¦

¦     prodotti affini. . . . . . . . . . . . . . .¦       3    ¦

¦ 82. Centrali  elettroniche per l'archiviazione e¦            ¦

¦     l'elaborazione di dati con oltre venticinque¦            ¦

¦     addetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦      u.t.  ¦

¦ 83. Locali di spettacolo  e  di trattenimento in¦            ¦

¦     genere con capienza superiore a 100 posti. .¦       6    ¦

¦ 84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori  e si-¦            ¦

¦     mili con oltre 25 posti-letto. . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 85. Scuole di  ogni ordine, grado e tipo, colle-¦            ¦

¦     gi, accademie e simili per oltre 100 persone¦            ¦

¦     presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25¦            ¦

¦     posti-letto. . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 87. Locali  adibiti  ad  esposizione e/o vendita¦            ¦

¦     all'ingrosso o al dettaglio  con  superficie¦            ¦

¦     lorda  superiore  a  400  mq comprensiva dei¦            ¦

¦     servizi e depositi . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 88. Locali  adibiti  a depositi di merci e mate-¦            ¦

¦     riali vari con superficie lorda superiore  a¦            ¦

¦     1.000 mq . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 89. Aziende  ed  uffici nei quali siano occupati¦            ¦

¦     oltre 500 addetti. . . . . . . . . . . . . .¦      u.t.  ¦

¦ 90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli¦            ¦

¦     destinati  a contenere biblioteche, archivi,¦            ¦

¦     musei,  gallerie,  collezioni   o   comunque¦            ¦

¦     oggetti  di  interesse  culturale sottoposti¦            ¦

¦     alla vigilanza dello Stato di cui  al  regio¦            ¦

¦     decreto 7 novembre 1942, n.  1564. . . . . .¦      u.t.  ¦

¦ 91. Impianti per la  produzione  del calore ali-¦            ¦

¦     mentati  a  combustibile  solido,  liquido o¦            ¦

¦     gassoso   con   potenzialità   superiore   a¦            ¦

¦     100.000 Kcal/h . . . . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 92. Autorimesse private con più  di 9 autoveico-¦            ¦

¦     li, autorimesse pubbliche, ricovero natanti,¦            ¦

¦     ricovero aeromobili. . . . . . . . . . . . .¦       6    ¦

¦ 93. Tipografie, litografie, stampa in  offset ed¦            ¦

¦     attività similari con oltre cinque addetti .¦       6    ¦

¦ 94. Edifici  destinati  a  civile abitazione con¦            ¦

¦     altezza in gronda superiore a 24 metri . . .¦      u.t.  ¦

¦ 95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio¦            ¦

¦     privato, aventi corsa sopra il piano terreno¦            ¦

¦     maggiore di 20 metri, installati in  edifici¦            ¦

¦     civili  aventi altezza in gronda maggiore di¦            ¦

¦     24 metri  e  quelli  installati  in  edifici¦            ¦

¦     industriali  di  cui all'art.  9 del decreto¦            ¦

¦     del Presidente della  Repubblica  29  maggio¦            ¦

¦     1963, n.  1497 . . . . . . . . . . . . . . .¦      u.t.  ¦

¦ 96. Piattaforme  fisse e strutture fisse assimi-¦            ¦

¦     labili  di  perforazione  e/o  produzione di¦            ¦

¦     idrocarburi di cui al decreto del Presidente¦            ¦

¦     della  Repubblica  24  maggio  1979, n.  886¦      u.t.  ¦

¦ 97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm  .¦      u.t.  ¦

+--------------------------------------------------------------+

________________